제  안  요  청  서

사 업 명	동작구민체육센터 폐수열회수 히트펌프 설치 (ESCO사업)
주관부서	경영지원팀 (☎ 832 - 2445)

2013. 01. 24

〈목    차〉

Ⅰ. 과업개요
1-1 사업명 .............................................................................................................	1
1-2 사업목적 .........................................................................................................	1
1-3 사업내용 .........................................................................................................	1
1-4 사업추진 방향 ...............................................................................................	2
Ⅱ. 입찰 및 제안안내
2-1 입찰참가자격 .................................................................................................	2
2-2 제안요청서 교부, 입찰참가신청서접수, 사업설명회 개최 ...................	2
2-3 제안서제출 .....................................................................................................	3
2-4 제안서 평가 및 결과 ...................................................................................	4
Ⅲ. 제안서작성기준
3-1 일반사항 .........................................................................................................	4
3-2 제안서의 작성 ...............................................................................................	5
3-4 가격제안서 ...................................................................................................	7
3-5 보안유지 .........................................................................................................	7
Ⅳ.제안서 평가기준
4-1 일반사항 ........................................................................................................	7
4-2 제안서 평가항목 및 배점 ..........................................................................	8
4-3 기술제안서 평가기준 ..................................................................................	9
4-4 가격제안서 평가기준 ..................................................................................	10
4-5 협상대상자 선정 및 협의순서 ..................................................................	10
【붙임차례】
<붙임1> 과업지시서 .............................................................................................	11
【입찰관련서식】
<별지 제1호서식> 입찰참가신청서 ..................................................................	19
<별지 제2호서식> 사용인감계 ...........................................................................	20
<별지 제3호서식> 위임장 ..................................................................................	21
<별지 제4호서식> 재직증명서 ...........................................................................	22

<별지 제5호서식> 입찰보증금지급각서 .........................................................	23
<별지 제6호서식> 청렴이행서약서 .................................................................	24
<별지 제7호서식> 제안 제출서 ......................................................................	25
<별지 제8호서식> 서약서 .................................................................................	26
<별지 제9호서식> 제안서 표지 .....................................................................	27
<별지 제10호서식> 사업수행실적 ...................................................................	28
<별지 제11호서식> 경영상태 ...........................................................................	29
<별지 제12호서식> 기술인력 보유상태 .........................................................	30
<별지 제13호서식> 신인도 ..............................................................................	31
<별지 제14호서식> 가격제안서 .......................................................................	32
<별지 제14호의2서식> 원가계산서 .................................................................	33

제 안 요 청 서

Ⅰ. 과업개요

1-1 사업명

동작구민체육센터 폐수열회수 히트펌프 설치(ESCO투자사업)

1-2 사업목적

가. 동작구민체육센터의 버려지는 에너지원을 재활용하는 『폐수열회수 히트         펌프』를 공단예산부담 없이 ESCO사업으로 추진 지속적으로 증가하는          에너지 비용을 절감하고 경영합리화에 기여

나. 에너지, 유지관리비 절감을 통하여 국가 에너지 절약시책에 적극 동참과          에코그린 경영 연계로 저탄소 녹색성장에 기여

1-3 사업내용

가. 사업대상

(1) 사업위치 : 동작구민체육센터(동작구 여의대방로 16길 53)

(2) 운영시간 : 평일(06:00~22:00), 토요일(06:00~18:00),

셋째주일요일(10:00~18:00)

(3)에너지 사용현황(2010~2012년)

연도	구분	전기(kwh)	도시가스		수도(㎥)	월평균
			보일러(㎥)	냉난방(㎥)
2010	사용량	1,332,019	190,414	88,276	54,815
	금액	139,171,580	161,220,000	54,112,000	70,607,200	425,110,780
2011	사용량	1,291,421	203,048	73,490	56,950
	금액	139,160,420	184,650,000	50,545,000	73,896,230	448,251,650
2012	사용량	1,215,294	196,548	55,472	55,510
	금액	150,961,720	192,100,000	41,167,000	90,507,960	474,736,680
3개년 평균 비용(년)						449,366,370
3개년 평균 비용(월)						37,447,197

주) 보일러(2.5ton 2대), 냉온수기(240R/T 2대)

나. 사업범위

(1) 동작구민체육센터 폐수열회수 히트펌프시스템 설치(배관, 장비 등 포함)

○ 동작구민체육센터 여건 분석, 가장 효율이 높은 히트펌프 설정

○ 동작구민체육센터에 최적인 히트펌프 제작 및 설치

○ 동작구민체육센터 히트펌프 설치공사 시행

(2) 기타 센터에서 요구하는 사항

다. 사업기간 : 히프펌프 설치기간(계약일로부터 60일간)을 제외한 6년 이내

라. 사 업 비 : 993백만원(이자, 부가세 등 본 사업에 소요되는 비용 일체 포함)

마. 입찰(계약)방법 : 협상에 의한 공개경쟁입찰

(1) 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제9조

(2) 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제43조

(3) 지방자치단체입찰시낙찰자결정기준(행안부예규 제405호,12.03.22)

1-4 사업추진 방향

가. 사업방식

사업방식은 보증절감량(80%이상) 및 목표절감량 설정 후 실측결과에 따        라 매월절감액에 대해 약정배분하는 신성과배분방식

나. 추진방향

(1) 사업비는 ESCO투자업체가 100% 조달

(2) 매출채권팩토링에 의한 채권양도 제한

(3) 에너지절감량에 대해 10%이상 성과배분

(4) 사업비 회수는 정액회수방식이 아닌 매월 절감액의 성과 배분율로 회수

(5) ESCO가 절감액 보증

○ ESCO가 제안한 목표절감량을 초과하여 사업비가 조기회수시 잔여

기간에 상관없이 사업종료

○ ESCO가 제안한 사업기간동안 사업비가 회수되지 아니하면 잔여금

액의 상환 없이 사업종료

(6) 사업시행 후 하자보수 및 유지관리보수는 사업 종료시까지 무상수리

(7) 사업종료 후 유지관리보수는 유상으로 하되 부품비등 최소비용 수리

Ⅱ. 입찰 및 제안 안내

2-1 입찰 참가자격

가. 다음 각 목의 모두 해당하는 자격을 갖춘 업체만 참여가능

(1) 공고일 현재 에너지이용 합리화법 제25조 등에 따른 에너지절약전문           기업 1종 및 에너지진단기관으로 등록한 업체

(2) 건설산업기본법 및 관계법령에 의한 기계설비공사업 및 전기공사면허    등록업체

(3) 사업설명회 참가한 업체

2-2 제안요청서 교부, 입찰참가신청서 접수, 사업설명회 개최

가. 제안요청서 교부 : 입찰공고시 우리공단 홈페이지(www.idongjak.or.kr)         또는 조달청 나라장터(www.g2b.go.kr)를 통해 다운 받아 사용

나. 입찰참가 신청서 접수

(1) 일    시 : 공고문 참조

(2) 장    소 : 동작구시설관리공단 경영지원팀(동작구민회관2층, ☎ 02-832-2445)       (3) 제출서류 :

① 입찰참가신청서(별지서식 1) 1부

② 사업자등록증 사본 (원본대조필 명기 후 인감날인) 1부

③ 등기부등본(법인인 경우에 한함) 1부

④ 법인인감증명서 (개인인 경우 인감증명서) 1부

⑤ 사용인감계 1부

⑥ 위임장 1부

⑦ 재직증명서 1부

⑧ 입찰참가 자격을 증빙하는 서류

○ 에너지절약전문기업 1종 등록증 1부

○ 기계설비공사업 등록증 1부

○ 전기공사업 등록증 1부

※ 서류제출자의 신분증 및 대표자의 사용인감 도장 지참

다. 사업설명회 개최

(1) 기    간 : 공고문참조

(2) 장    소 : 동작구민체육센터(3층, ☎ 02-849-0100)

(3) 내    용 : 사업내용 및 현장위치 설명

※ 사업설명회 미참가 업체는 본 입찰에 참여 할 수 없음.

2-3 제안서 제출

가. 일시 및 장소

(1) 일    시 : 공고문참조

(2) 제출장소 : 동작구시설관리공단 경영지원팀(동작구민회관2층, ☎ 02-832-2445)

나. 제출서류

(1) 제안서 10부(원본1부, 사본9부)

(2) 가격제안서 1부(밀봉하여 날인제출)

(3) 제출용 CD 1장(제안서, 설치도면 수록)

다. 제출방법

(1) 제안서는 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함(제출한 서류는

일체 반환하지 않음)

(2) 제출서류 목록을 기재한 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 직접

제출(날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)

라. 제안서 작성기준 : 아래 Ⅲ번 참조

마. 문의처 : 동작구시설관리공단 경영지원팀(☎ 02-832-2445)

(1) 주 소 : 서울시 동작구 보라매로 5길 28(동작구민회관 2층)

(2) 전 화 : (00) 832-2445 / FAX (02) 832-2963

2-4 제안서 평가 및 결과

가. 일시 및 장소 : 공고문참조

나. 제안서 평가방법

○ 정량적평가 : 제출된 객관적 증빙서류로 평가함

○ 정성적평가 : 평가위원회에서 평가하며, 제안서 내용만으로 평가함

※ 제안자의 제안 설명은 없음

○ 가격제안서 평가 : 평가당일 현장에서 공개개찰

다. 평가결과 : 제안서평가점수는 당일 합산하여 공개하되, 관계서류는                      일체 공개하지 않으며, 계약적격자는 개별 통보함

라. 제안서 평가기준 및 방법 : 아래 Ⅳ번 참조

Ⅲ. 제안서 작성기준

3-1 일반사항

(1) 입찰참가자는 입찰공고문 및 제안요청서 등 입찰에 관련된 모든 제

반사항을 충분히 숙지하고 입찰에 참가하여야 한다.

(2) 가격제안서에 제시된 가격은 부가가치세를 포함하여야 한다.

(3) 제안서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실을 기재한 경우에는 실

격으로 처리한다.

(4) 제안업체는 제안서 검토를 위해 동작구시설관리공단의 추가적인 자

료제출 요구가 있는 경우 이에 응해야 한다.

(5) 제안서와 기타 구비서류가 미비한 업체는 보완지시․실격처리․감점

처리 등의 조치를 취할 수 있다.

(6) 제안서에 명시된 내용과 동작구시설관리공단의 요구에 의하여 수정․          보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동          일한 효력을 가진다.

(7) 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않는 일

반적 사항은 동작구시설관리공단의 요구사항에 따른다.

(8) 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나,       담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

(9) 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요       비용은 제안업체의 부담으로 한다.

(10) 제안서 및 계약서에 대하여 해석상 이견이 발생할 경우에는 동작구   시설관리공단의 견해가 우선한다.

(11) 지적재산권 및 소유권 보호를 위하여 본 과업수행으로 인해 발생되는

모든 성과물은 동작구시설관리공단 소유로 귀속한다.

3-2. 제안서의 작성

가. 기본원칙

제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 허위로        작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

나. 정량적 평가지표 관련 작성

(1) 제안업체의 사업수행 경험, 경영상태, 기술인력 보유상태, 신인도에          대한 평가지표 관련 제안서의 작성은 아래〔표1〕에 의하고〔별지          서식 10~13〕의 증빙서류를 첨부하여야 하며, 미제출시에는 평가에          반영하지 않는다.

(2) 사업효과(에너지절감액, 투자비회수기간, 성과배분율)에 대한 제안서          의 작성은 아래〔표1〕에 의한다.

(3) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙자료는 제안서          본문내용에 포함하여 작성(첨부) 제출하여야 한다.

<표1>정량적 평가지표 작성방법

작성항목	작 성 방 법	증빙서류
1. 수행경험 (실적)	․ 공고일 기준 최근 3년이내 국가 및 지방자치단체, 기타공공기관에서 발주한 실적을 기술한다.	히트펌프설치실적증명서
2. 경영상태	․ 신용평가등급을 기술한다.	신용평가등급확인서
3. 기술인력 보유상태	․ 입찰참가 자격에 의한 해당분야별 참여기술자 및 사업총괄 책임기술자 현황을 기술한다.	기술인력명세서
4. 신인도	․ ISO국제품질인증서 받은 건수를 기술한다.	공인인증서
5. 에너지절감액 6. 투자비회수기간 7. 성과배분율	․ 사업제안서내 사업계획, 사업효과 등에 기술 한다.	5. 에너지절감량표 6. 투자비상환계획표 7. 성과배분계획서

주) 수행경험, 경영상태, 기술인력보유상태, 신인도에 대해서는 제안서 작성시 회사현황 기술에 포함 작성

다. 정성적 평가지표 관련 작성

(1) 제안서의 작성순서나 방법은〔표2〕에 의하여 작성하되 제안서 평           가기준에 있는 항목은 빠짐없이 작성해야 한다.

(2) 제안서의 작성은 아래 사항을 준수하여야 한다.

① 매수 : 50페이지 이내(단면)

② 부수 : 10부

③ 규격 : A4(210×297㎜)

④ 제본 : 단변을 가로로 좌편철 무선제본하여 책자로 제출

⑤ 표지 : 백색, 무광택,〔별지서식 9〕에 따라 작성

⑥ 본문 : 백상지, 단면인쇄, 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페                   이지 하단에 일련번호를 예시(예시: - 1 - )와 같이 붙인다.

⑦ 표지 및 목차는 규정매수(50페이지)에서 제외

(3) 모든 제안서류는 한글표기를 원칙으로 하며 필요시 영문, 한문 등           표기하고 괄호안에 한글내용을 첨부한다.

(4) 제안서의 각 사항에 대해 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하          며, “가능할 것이다”, “고려하고 있다”, “생각한다” 등과 같은 표현          은 불가능한 것으로 간주한다.

(5) 본 제안요청서는 과업의 범위, 내용 등을 상세하고, 명확하게 정의          하지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서 등에 기술되지 않은          사항이라도 과업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에          포함시킬 수 있다.

<표2>정성적 평가지표 작성방법

작성항목	작 성 방 법
1. 제안개요	․ 회사의 주요현황, 사업수행실적, 경영상태, 기술인력보유현황, 신인도에 대해 기술한다. ․ 과업의 목적과 과업수행 기본방향 및 추진방향을 명확하게 이해하고 제안의 목적, 범위, 방향, 조건, 특징 등을 기술한다.
2. 사업계획	․ 체육센터 에너지 사용 현황조사,분석 및 최적의 히트펌프의 재원(규격, 용량, 용량산출근거 등), 사업비(원가계산서 포함) 등을 기술한다. ․ 사업비조달방법, 이자율, 상환방법(매출채권양도여부), 회수방법 등을 기술한다.
3. 사업내용	․ 기술성, 기능성, 경제성, 효과성, 우수성 등을 기술한다. ․ 사업효과(종합), 온수생산온도, 에너지생산량, 에너지절감량(액), 성과배분계획, 투자비회수 계획 등을 기술한다. ․ 목표절감량 대비 측정절감량이 높을 경우 사업비조기회수시 사업기간에 대한 조치 및 목표절감량 대비 측정절감량이 낮을 경우 사업기간종료시 미상환금에 대한 조치를 기술한다.
4. 사후관리	․ 에너지측정 및 검증계획을 기술한다. ․ 사업기간 동안 하자보수 및 유지관리 계획과 유지관리비용 중 사업자부담에 대해 기술한다. ․ 사업기간 종료후 유지관리 계획 및 유지관리비용에 대해 기술한다. ․ A/S 운영조직도, 유지보수 계획 등을 기술한다.

주) 에너지절감액 : 가스요금 단가 925원/㎥, 전기요금 단가 124원/㎾h으로 산출

3-4. 가격제안서

가. 가격제안서의 입찰금액은 본 사업의 과업내용서에서 제시하고 있는 업무를         완벽히 수행 할 수 있는 비용이어야 하며 총 비용으로 작성하여야 한다.

나. 가격제안서〔별지서식 14〕는 개구부를 밀봉하고 대표자의 인감을 날인하여 제출한다.

3-5. 보안유지

가. 제안업체는 본 사업과 관련한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는

안되며, 동작구시설관리공단이 요구하는 보안사항을 철저히 준수 하여야 한다.

나. 제안요청서와 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용해서는 안된다.

Ⅳ. 제안서 평가기준

4-1 일반사항

가. 제안서 평가에 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불         명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미         한 사항에 한하여 보완을 요구 할 수 있다.

나. 전항의 요구 기한까지 보완되지 않을 경우 당초 제안서만으로 평가하        고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 평가가 불가능 할 경우에는 ‘0’점        처리한다.

다. 제안서 평가위원회의 평가내용 및 평가결과 관계서류는 공개하지 않는다.

4-2. 제안서 평가항목 및 배점

가. 기술능력 평가 : 80점 (정량적 지표 평가 20점, 정성적 평가 60점)

나. 입찰가격 평가 : 20점

다. 평가항목 및 배점 ▷ 세부평가기준 4-3 참조

구 분		평가분야	평 가 항 목			배점	배점한도
계							100
기술 능력 평가	정 량 적 평가분야 (계량화)	수행경험	사업규모 5억 이상 실적			2	20
			사업규모 5억 이하 실적			1
		경영상태	기업신용등급 A-이상			2
			기업신용등급 BBB+이하			1
		기술인력 보유상태	10인 이상			2
			10인 이하			1
		신 인 도	ISO국제품질 인증			2
			ISO국제품질 미인증			1
		사업효과	에너지절감액 (최대)	1위		4
				2위		3
				3위		2
				4위이하		1
			투자비회수기간 (최단)	1위		4
				2위		3
				3위		2
				4위이하		1
			성과배분율 (최대)	1위		4
				2위		3
				3위		2
				4위이하		1
	정성적 평 가 분 야			우수	보통	미흡	60
		사업계획	사업계획의 적정성	5	3	1
			사업비 조달방법의 안정성	5	3	1
			사업비 상환의 안정성	5	3	1
			사업비 회수방식의 적정성	5	3	1
		사업내용	사업내용의 적정성	5	3	1
			제안기술의 우수성	5	3	1
			에너지절감장치의 우수성	5	3	1
			절감액의 보증성	5	3	1
		사후관리	사후관리 계획의 적정성	5	3	1
			사업기간내 유지관리의 경제성	5	3	1
			사업기간종료 후 유지관리의 경제성	5	3	1
			유지보수의 편의성	5	3	1
가격 평가	입찰가격 평가분야		※ 입찰가격 평점산식 참조				20

라. 종합평가점수 산출

종합 평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

4-3. 기술제안서 평가기준

가. 정량적 평가분야 (동작구시설관리공단 담당자가 심사기준에 따라 평가)

평가항목	평 가 방 법
수행경험(실적)	『히트펌프설치실적증명서』로 평가
경영상태	『신용평가등급확인서』로 평가
기술인력보유상태	에너지전문절약기업의 『기술인력명세서』로 평가
신인도	ISO국제품질인증 『공인인증서』로 평가
에너지절감액	사업제안서 『도시가스절감액-전기료증가액=절감액』으로 평가
투자비회수기간	사업제안서 『상환계획표』의 상환기간으로 평가
성과배분율	사업제안서 『성과배분계획서』의 성과배분율로 평가

나. 정성적 평가분야 (평가위원회 평가)

1) 정성적 평가는 “제안서 평가위원회”를 구성하여 제안서 내용에 대         한 평가 및 심사를 실시한다.

2) 정성적 지표 평가항목 및 배점기준

평가항목	평 가 방 법
사업계획서의 적정성	본 사업의 추진방향 및 내용의 이해도, 사업계획서의 실행전략, 전문성 및 차별성, 사업 추진일정 등을 종합평가
사업비조달방법의 안정성	ESCO업체의 사업비 직접조달비율이 높고 이자부담이 낮을수록 우수 순으로 평가
사업비상환의 안정성	사업투자비 상환에 대해 에너지사용자의 부담비율(매출채권양도 등)이 낮을수록 우수 순으로 평가
사업비회수방식의 적정성	사업비 회수방식이 매월 절감액기준 성과 배분율로 회수하는 업체를 우수 순으로 평가
사업내용의 적정성	본 사업내용의 실현가능성, 효과성, 사업비 산정의 적정성, 에너지절감량 산출의 적정성 든을 종합평가
제안기술의 우수성	히트펌프의 온수생산 온도, 시간당에너지생산량이 높을수록 우수 순으로 평가
에너지절감장치의 우수성	에너지절감량이 사업투자비에 비해 가장좋은 설비업체를 우수 순으로 평가
절감액의 보증성	사업기간동안 사업비 조기회수시 사업이 조기 종료되고, 사업비가 회수되지 않더라도 잔여금액의 상환 없이 사업을 종료하는 절감액에 대한 보증이 높을수록 우수 순으로 평가
사후관리 계획의 적정성	에너지 측정 및 검증(MRV)계획서를 포함한 사후관리 계획서의 수행가능성 등 종합평가
사업기간내 유지관리의 경제성	사업기간동안 하자보수 및 유지관리보수비가 ESCO업체 부담이 높을수록 우수 순으로 평가
사업기간종료 후 유지관리의 경제성	사업기간종료 후 유지관리보수비가 낮을수록 우수 순으로 평가
유지보수의 편의성	내히트펌프의 내구성, 잔고장, 부품수급, A/S기술인력, 출동 시간 등이 자장 좋은 업체를 우수 순으로 평가

※ 평가항목 및 기준, 배점은 평가위원회에서 필요시 심의를 거쳐 조정될 수 있음

4-4. 가격제안서 평가기준

입찰가격 평가방법은 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 입찰가격평점산식에 의함

가. 입찰자 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

∙ 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격/해 입찰가격)

⇒ 20 ×	최저입찰가격
	해당입찰가격

나. 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

∙ 평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격          /추정가격의 80% 상당가격)] +

[	2 ×(추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격)	]
	(추정가격의 80%상당가격 - 추정가격의 60%상당가격)

※ 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산하며, 예정가격을 작성          한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

4-5. 협상적격자 선정 및 협의순서

가. 제안서 평가결과 기술능력평가 및 가격평가 점수의 합산점수가 70점 이      상인자를 협상적격자로 선정한다.

나. 협상대상자 선정 및 절차 등에 관한 사항은 “지방자치단체 입찰시 낙찰자      결정(2012.3.22, 행안부예규 제405호 협상에 의한 계약체결)기준”에 따름

다. 계약체결기준에 의하여 사업자가 선정되면, 선정된 사업자는 보완요청      사항과  협의에 의한 조정결과를 반영하여 계약을 체결하고,  “붙임1”의      과업지시서에 따라 해당 과업을 수행함.

[붙임 1]

과 업 지 시 서

Ⅰ. 서론

본 과업지시서는 ‘동작구시설관리공단 동작구민체육센터 폐수열회수 히트   펌프시스템 설치 ESCO 투자사업’ 수행을 위한 것으로서 과업을 능률적으로   수행하기 위하여 용역수행자는 용역계약서에 근거하여 다음에 기술된 사   항을 충분히 숙지하고 최상의 결과를 지정된 시한 내에 완수하도록 노력하   여야 한다.

Ⅱ. 일반사항

2-1. 사업수행자의 의무

가. 사업수행자는 본 과업지시서 내용에서 정하는 바에 따라 과업 내용을 신의와 성실의 원칙에 입각하여 정해진 기간 내에 완성 하여야 한다.

나. 사업수행자는 발주청의 요구가 있을시 수시보고를 하여야 한다.

다. 사업수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 과업에 착수하여야 한다.

라. 사업수행자는 수행중인 과업의 중요내용에 대하여 발주청의 사전 의사결정이 필요한 때에는 발주청에 그 필요성을 보고하고 대책을 강구하여야 한다.

2-2. 사업수행자의 책임

가. 사업수행자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 모든 하자에 대하여 사업수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며 사업수행자는 사업준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완 요구가 있을 때에는 사업수행자 부담으로 시정 조치 하여야 한다.

나. 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

2-3. 기술자 등의 교체

가. 사업수행자는 발주청이 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 사업수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

나. 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 사업수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주청의 승인을 받아야 한다.

2-4. 기타사항

가. 본 과업 수행중 제출하는 모든 성과품에는 사업 책임기술자가 우리시에 등록된 인감 또는 서명을 날인하여 제출하여야 한다.

나. 본 사업에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

Ⅲ. 과업내용

3-1. 주요과업내용

가. 동작구민체육시설에 대한 폐수열회수 히트펌프시스템 신설

나. 각종 배관설치, 배선접속 등

다. 시운전 및 교육, 사후관리 등

3-2. 세부과업내용

가. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 기계설비 표준시방서 및 관련        기술기준 등을 준용한다.

나. 폐열회수장치는 수영장 운영실태를 참고 최적의 설계로 용량을 선정         하며 운전 및 유지보수가 편리한 구조이어야 한다.

다. 계약후 폐수열장치 용량 선정, 배관자재 등에 대한 도면과 자료를 사         전에 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

라. 폐수열회수 히트펌프시스템의 열교환부는 부식 및 변질을 막을 수 있         는 재질을 사용하여야 한다.

마. 시수와 폐온수의 입출구 온도 및 절감량 등을 확인하고 관리가 가능         한 시스템으로 설치하여야 한다.

바. 샤워실 배수에 포함된 머리카락 등 이물질에 지장을 받지 않고 폐수         열회수장치 기능이 원활히 이루어지도록 시스템을 구성하여야 한다.

사. 폐열회수장치를 거쳐 최종 방류되는 폐수는 하수관으로 원활히 배수         가 되도록 배관하며, 장비 점검․보수를 고려한 우회배관 및 차단밸         브를 설치하고 긴급 상황을 대비한 별도 펌프시스템을 설치하여 운         영상에  전혀 지장이 없도록 배관망을 구성하여야 한다.

아. 장비 운영시 배수불량 등 예기치 못한 사태를 대비한 전동밸브를 설         치하여 자동으로 배수전환이 되어야 하고 경보설비를 연계하여 관리실         에서 이를 인지할 수 있도록 시스템을 구성하여야 한다.

자. 자재와 부속품 KS제품 또는 동등이상의 제품을 사용하고 작업시 손         상된 것은 신품으로 교체한다.

차. 작업시 배관 처짐현상이 없고 유지관리가 용이하도록 관지지물을 충         분하고 적절하게 설치하여야 한다

카. 장비 및 배관 연결부에서 누수가 발생하지 않도록 정밀시공을 하고          감독관 입회하에 기밀시험 등을 실시하여야 한다.

타. 설치완료 후 감독관 입회하에 시운전을 실시하며, 관리자가 문제없이         운영∙관리 할 수 있도록 충분한 교육을 하여야 한다.

파. 작업시 안전관리에 만전을 기하여야 하며 안전사고가 발생될 경우에         는 사업수행자가 민․행사상의 모든 책임을 진다

하. 본 공사에 발생되는 모든 폐자재는 감독자의 승인하에 사업수행자가         의 부담으로 모두 반출하여야 한다.

그. 사후관리는 협의하여 정기적으로 실시하고 장비 이상 등으로 “갑”이         요청할 경우 “을”은 지체 없이 방문하여 성실히 점검 및 보수 하여         야 한다.

느. 기타 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이나 어구해석이 명확하지         않을 경우□갑□의 해석에 따른다.

Ⅳ. 공사 시방서

4-1. 건  명 : 동작구민체육센터 폐수열회수 히트펌프 설치(ESCO투자사업)

4-2. 장비명 : 폐수열회수 히트펌프 시스템 등

4-3. 설치장소 : 동작구민체육센터

4-4. 공급규모

가. 공급규모 및 내역

① 최대 폐열회수 기준의 ESCO 선택사항

② 수영장 온수공급

③ 급탕탱크 온수공급

④ 하절기 냉방공급

나. 계약자는 본 물품이 설치될 현장의 기존설비 철거, 제작물품의 설치, 각         종 배관설치, 배선접속, 각종 부하 결선작업, 부속장비류 납품설치 및          시운전이 포함된다.

① 장비 납품 설치 및 시운전(장비운영에 필요한 교육 포함)

② 설비관련 부속 장비류 납품

③ 설비 인,허가사항(해당부분)

④ 각종 배관 및 전기, 자동제어 결선 작업

4-5. 사업범위

가. 본 시방서는 동작구민체육센터 폐수열회수 히트펌프 시스템 제작 납         품사업 등에 적용된다.

나. 에너지 절약시설 설치(부대시설 포함)사업범위는 아래와 같다.

- 기계설비 부문

· 폐수열회수 히트펌프시스템 설치공사

· 배관공사

- 전기부문

· 1차전원 연결공사

4-5. 관계법규

본 납품과 관계되는 모든 공사는 고압가스 안전관리법 및 시행령, 시행       규칙과 냉동 관계의 고시, 전력 공급과 관련한 한전 내규 등에 적합하       여야 하며 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속       등은 계약자 부담으로 지체없이 이행한다.

4-6. 감독자

본 시방서에서 감독자라 함은 발주자측이 지정한 감독  책임자로서 현       장 감리 감독의 업무(공사관리, 기술관리)에 종사하는 자를 말한다.

4-7. 계약자

본 시방서에서 계약자라 함은 관련설비 및 기기의 제작 및 설치를 도급        받는 ESCO를 말한다.

4-8. 공정계획

가. 계약자는 계약 후 20일 이내에 설비 P&ID 및 공정계획표를 작성하여         감독자의 승인을 받아야하며 공정계획을 변경하고자 할 때에도 사전         승인을 받아야 한다.

나. 제작, 시공의 순서 및 방법에 대한 명시가 없는 사항은 사전에 감독         자와 협의하여 확정한 후 착수 하여야 한다.

다. 제작, 시공진행에 따른 중요사항을 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

4-9. 변경사항

계약자는 납품현장에서 제반 여건상 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법       등에서의 경미한 변경에 대해 감독자의 승인을 득한 후 계약자 부담으로       시행한다.

4-10. 기기 및 재료

가. 납품기기 및 재료는 KS 또는 US 등의 규격 및 기준에 따른 신품이어         야 하며 만약 상기 규격품이 없을 때에는 동일사양의 시중 최상품을         사용하되 사전에 감독자의 승인을 득해야 한다.

나. 각종 기기 및 재료는 고압가스 안전관리법 및 관계 법령의 규정에 위         배됨이 없도록 사전에 모든 조치를 강구하고 그 증빙서류를 제출하         여야 한다.

다. 계측제어공사에 사용하는 재료는 전기공작물 규정에 의한 규격품이어야 한다.

라. 공사를 위해 반입하는 일체의 자재는 감독자의 검사를 받은 후 사용하         는 것을 원칙으로 한다.

마. 모든 기계, 기기 및 자재의 입고 시 품명, 수량을 정확히 기재하고 감         독자의 확인을 받으며 입고된 자재 및 불합격 자재의 반출 시에는          사전에 감독자의 승인을 득 하여 반출한다.

4-11. 시험 및 검사

가. 계약자가 공급하는 모든 기자재의 주요품목들은 제작 후 감독원의 입         회하에 시험과 검사를 시행하여야 한다. 특히 시공 후 검사가 곤란한         공사 또는 조립 후에는 그 정도를 검사하기 어려운 부분에 대해서는         반드시 감독원을 입회시켜야하며 사진촬영을 실시하여 공사  완료검         사 시 첨부한다.

나. 모든 기기 및 재료에 대한 시험검사는 관계법규, 한국공업규격, 기타          준용 기준이 있을 시는 그에 따라야 한다.

4-12. 제작도 및 시공도

가. 계약자는 기기 제작에 필요한 제작도서와 설치에 필요한 설치 상세도         등을 제작 및 시공 전에 제시하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 계약자가 제작 도서를 제출 할 때에는 다음 사항을 포함한다.

① 각종 관련도면 및 상세도

② 제반설비 용량계산서

③ 제품제작시방서

④ 기타 발주처에서 요구하는 도면, 서류 또는 자료

4-13.  시운전

계약자는 설치가 완료되면 고압가스 안전관리법, 공해방지법, 열관리법        에 정해진 바에 따라 시운전 전에 배관계통 및 기기류를 점검하여 공        사의 부실로 인하여 장치의 성능이 저하 되거나 소기의 능력을 발휘        하지 못하는 일이 없도록 예방하여야할 의무를 갖는다.

4-14. 완공 및 교육

가. 계약자는 납품설치가 완료되면 준공도서(3부)를 감독자에게 제출하여         야 하며 계약자는 납품기기에 대한 취급설명서(유지관리지침서), 운전         메뉴얼 등 각종 참고도서 각 3부씩을 감독자에게 제출하여 승인을          받아야 한다.

나. 계약자는 체육센터 현장요원에게 설비의 운영과 유지관리에 필요한          기술교육을 실시하고 관련 설비에 대한 유지관리지침서 및 운전요령         을 상세하게 작성하여 제출한다.

4-15. 전력공급

납품설치에 소요되는 임시전력 및 수도료는 발주자가 부담하며, 임시        전력 및 수도 등의 수급은 계약자가 납품 설치에 차질이 없도록 한다.

4-16. 주요기자재

가. 도면승인

계약자는 계약 후 15일 이내 또는 제작 전에 P&ID, 외형도, 배선도 등        을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 기기 사양변경

주요 기자재에 대한 사양은 에너지절감율을 보장할 수 있다는 증빙서

류를 첨부하여 감독자의 승인을 받아 변경할 수 있다.

다. 기기 취급설명서

계약자는 주요 기자재에 대하여 보수하거나 재조립 시 필요한 도면,        보수요령, 유지관리지침 등 운전 및 유지보수에 필요한 지침서 3부 작        성하여 감독자에 제출해야 한다.

라. 시운전 확인

계약자는 시운전 예정일을 통보 받는 대로 설치 상태에 대한 점검을         실시하여 설치불량으로 인하여 주요 기자재의 성능이 발휘하지 못하        는 일이 없도록 사전에 예방조치를 강구하여 시운전에 입회하여야 하        며 시운전 결과 주요 기자재의 성능이 충분히 발휘하고 있음을  증명        하는 시운전보고서를 제출하여 감독자의 확인을 받아야 한다.

4-17. 계약자는 제작설치가 시행될 현장의 타 시설물이나 설비에 대하여 손        상과 피해발생시 계약자 부담으로 신속히 원상복구 한다.

4-18. 계약자는 현장 안전관리에 충분한 사전 대비와 철저함을 기하여야 하        며 부주의로 인한 인적, 물적 피해가 발생되었을 시 지체없이 감독원        에게 통보하여야 하며 계약자가 원상복구 또는 피해보상을 하여야 하며        민,형사상 책임도 계약자 부담으로 한다.

4-19. 완료(준공)

현장 납품 및 설치 완료 후 검사 및 종합시운전(에너지절감율 포함)에         합격하고 발주자의 인수인계가 완료된 시점을 말한다.

4-20. 하자보수

가. 계약자는 준공일로 부터 사업종료시까지 제품 및 설비에 대한 하자보        수책임을 진다.

나. 이 기간 중 계약자의 잘못으로 인한 설계, 제작, 설치상의 결함 및 고        장이 일어나는 경우 계약자 부담으로 즉시 신품으로 교환하거나 보수        를 한다.

4-21. 제품보증

가. 계약자는 설치된 설비를 설계조건에 맞게 운전하는 경우에 소정의 기         능과 성능에 대한 품질을 보증하여야 한다.

나. 실제 절감금액이 목표 절감액 50%미만으로 떨어질 경우, 우리공단과         ESCO업체는 원인분석을 실시하고, 그 결과에 따라 계측방법의 변경         및 하자보수를 요청할 수 있다. 단, 계측방법의 변경 및 하자보수를         했음에도 목표 절감액 50%미만일 경우, 사업종료와 사업금액 지급잔         액 전액을 거절할 수 있다.

4-22. 유지보수

설치된 폐열회수시스템의 유지보수는 하자보증기간 포함 사업기간 종        료시까지 무상이어야 한다.

4-23. 기타사항

설비의 설치등으로 인해 체육시설 영업에 지장을 주어서는 안된다.

[별지 제1호 서식]

입찰 참가신청서
신청인	업 체 명		법인등록번호
	대 표 자		주민등록번호
	주 소
	전화번호		팩스번호
입찰개요	접수번호	제 호	접수일자	2013년 월 일
	입찰건명	동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업) (입찰공고 제 2013- 호)
본인은 귀 사에서 시행하는 「동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)」입찰에 참가하고자 입찰공고사항 및 제안요청서 내용을 모두 받아들이고 제안에 필요한 서류를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : ① 사업자등록증 사본 (원본대조필 명기 후 인감날인) 1부 ② 등기부등본(법인인 경우에 한함) 1부 ③ 법인인감증명서 (개인인 경우 인감증명서) 1부 ④ 사용인감계(별지 제2호) 1부 ⑤ 위임장(별지 제3호) 1부 ⑥ 재직증명서(별지 제4호) 1부 ⑦ 입찰참가보증금지급각서(별지 제5호) 1부 ⑧ 청렴이행서약서(별지 제6호) 1부 ⑨ 기타 입찰참가 자격을 증명하는 서류 ∘ 에너지절약전문기업 1종 등록증 1부 ∘ 기계설비공사업 등록증 1부 ∘ 전기공사업 등록증 1부 ∘ 기업신용평가등급 확인서 1부 ※ 서류제출자의 신분증 및 대표자의 사용인감 도장 지참 동작구시설관리공단 이사장 귀하

……………………(인)………………… 절    취    선 ………………(인)……………………

입찰 참가신청서 접수증

접수번호	제 호	접수일자	2013. . .
업체명
주 소
대표자	제출자 :
접수자	소속: 직위: 성명 (인)

주) 접수번호, 접수자는 기재하지 마시오

[별지 제2호 서식]

사  용  인  감  계

『동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)』과 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인)인감을 대신하여 계약 및 제반신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며, 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감

2013.   .    .

주  소 :

업체명 :

대표자 :                      (인)

동작구시설관리공단 이사장 귀하

[별지 제3호 서식]

위 임 장
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속		연락처
상기 인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 선임하고 동작구시설관리공단에서 시행하는 『동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)』에 참여함에 있어 일체의 권한을 위임합니다. 2013. . . 위임인 주소 : 상호 : 성명(대표자) : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 지참서류 : 대리인 신분증 및 재직증명서 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함. ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 본인이 모든 책임을 집니다.

[별지 제4호 서식]

재 직 증 명 서
성 명		주민등록번호
부서/직위		소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 재직증명서를 회사에서 따로 사용하는 양식이 있는 경우 회사양식 사용가능

[별지 제5호 서식]

입찰보증금 지급각서
계약건명	동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)
입찰금액	가격제안서 제안금액
보증금액	입찰금액의 5%
본인은 동작구시설관리공단이 시행하는 『동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)』사업자 선정에 입찰함에 있어 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조 1항 3호 및 4호에 의거 입찰보증금을 면제 받았는바, 낙찰자로 정해진 기일 내에 계약을 하지 않을 때에는 입찰보증금의 상당한 금액(5%)을 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제12조 제3항의 규정에 의거 현금으로 납부할 것을 확약합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 경리관 귀하

[별지 제6호 서식]

청렴계약이행 서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여, 동작구시설관리공단에서 시행하는 「동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)」입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도 한 것이 사실로 드러날 경우 동작구시설관리공단(이하 공단으로 칭함)이 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 공단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나, 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 공단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는, 공단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 공단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 공단에서 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 공단의 조치와 관련하여 당사가 공단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2013.      .      .

서 약 자 :  회사명                      대표              (인)

동작구시설관리공단 이사장 귀하

[별지 제7호 서식]

동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업) 제안 제출서
접수번호		제 호
접수일자		2013년 월 일
제 출 자 (대 표 자)	회 사 명
	대 표 자	(인)
	주 소
	전 화	전화번호: 팩스번호:
동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업) 제안서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : ① 서약서(별지 제7호) 1부 ② 제안서 10부 ③ 가격제안서 1부(밀봉 날인하여 제출) ④ 제출용 CD 1장 (제안서, 설치도면 등 수록) ※ 제안서 제출은 서류 목록을 기재한 공문과 함께 대표자의 인감을 날인하여 직접제출 동작구시설관리공단 이사장 귀하

……………………(인)………………… 절    취    선 ………………(인)……………………

제 안 서 접수증

접수번호	제 호	접수일자	2013. . .
업체명
주 소
대표자	제출자 :
접수자	소속: 직위: 성명 (인)

[별지 제8호 서식]

서     약     서

당사는 「동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)」의 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 사가 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 제안서에 기재내용이 허위로 판명될 경우 협상대상업체에서 제외 및 최종 선정 후에 무효처리 되도 이의를 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

2013.   .    .

주  소 :

업체명 :

대표자 :                      (인)

동작구시설관리공단 이사장 귀하

[별지 제9호 서식]

『동작구민체육센터 히프펌프시스템 설치』  (ESCO투자사업)

제    안    서

2013년   월   일

○ ○ ○ 주식회사

[별지 제10호 서식]

사업 수행실적
사 업 명
사업개요
사업기간
계약금액
발 주 처	전화번호 :
위의 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 1. 사업 수행실적은 3년이내 히트펌프를 제작 설치한 실적만 기재한다. 2. 사업 수행실적은 최고금액 1개만 기재한다. 3. 실적증명원 등 입증 서류를 제출하여야 한다.

[별지 제11호 서식]

경 영 상 태
등급일자	신용등급	등급기관	비 고
위의 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2012. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항의 규정에 의한 업무를 영위하는 신용정보회사가 발급하고 입찰공고일 유효기간내의 “신용평가등급확인서”를 제출하여야 한다.

[별지 제12호 서식]

기술인력 보유 상태
NO	성명	주민등록번호	자격증 종목	비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
위의 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2012. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 기술인력은 「에너지이용 합리화법 시행령」 제30조 제2항에 의한 자격증 소지자로 입찰공고일기준 에너지관리공단-전자민원-에너지절약전문기업의 기술인력명세서를 출력하여 제출한다.

[별지 제13호 서식]

신 인 도
인증일자	인증분야	인증기관	비 고
위의 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ ISO 국제품질 공인인증서 사본 제출

[별지 제14호 서식]

가 격 제 안 서
입찰자	업 체 명		법인등록번호
	대 표 자		주민등록번호
	주 소
	전화번호		팩스번호
입찰내용	입찰건명	동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업) (입찰공고 제 2013- 호)
	사업기간	공사 준공일로부터 ( )개월간
	제안금액	일금 원 (￦ )부가세포함
본인은 귀 사에서 시행하는 「동작구민체육센터 히트펌프시스템 설치(ESCO투자사업)」입찰에 제안요청서에 따라 응찰하며 사업자로 선정되면 위의 금액으로 준공기한내 설치공사 및 계약내용대로 용역을 완성할 것을 확약하며 가격제안서를 제출 합니다. 붙 임 : 원가계산서(별지 제13의2 서식) 1부 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 1. 가격제안서의 입찰금액은 본 사업의 과업내용서에서 제시하고 있는 업무를 완벽히 수행 할 수 있는 비용이 어야하며 총 비용으로 작성하여야 한다. 2. 가격제안서는 개구부를 밀봉하고 대표자의 인감을 날인하여 제출한다.

[별지 제14호의2 서식]

원 가 계 산 서
구 분			금 액	구성비	비 고
순공사원가	재료비
	노무비
	경비
	합 계
일반관리비
이 윤
총 원 가
사업기간내유지보수비
공 급 가 액
부가가치세
금융이자
총 사 업 비
※ 1. 원가계산서는 작성내용에 따라 줄수를 증감하여도 가능함. 2. 원가계산서 기초자료인 산출내역서(아래)를 첨부하여야 함. - 산출내역 : 갑지, 집계표, 히트펌프제작비, 설치비, 배관설치비, 수량산출서, 인건비산출서, 일대가표, 일위대가목록, 단가대비표, 유지보수비산출서 등