2018년 수영장 수질검사(구청 생활체육과) 결과서

□ 채취일 : 2018.12.10.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.12.10	동작구민체육센터	2018.12.13	7.32	0.55	0.06	3.8	0	적합
2	2018.12.10	사당문화회관	2018.12.13	7.11	0.57	0.07	3.2	0	적합
3	2018.12.10	흑석체육센터	2018.12.13	7.64	0.58	0.05	3.9	0	적합

□ 채취일 : 2018.11.12.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.11.12	동작구민체육센터	2018.11.14	7.29	0.48	0.08	3.2	0	적합
2	2018.11.12	사당문화회관	2018.11.14	7.23	0.82	0.01	3.7	0	적합
3	2018.11.12	흑석체육센터	2018.11.14	7.63	0.62	0.02	5.9	0	적합

□ 채취일 : 2018.10.10.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.10.10	동작구민체육센터	2018.10.12	7.30	0.63	0.05	4.2	0	적합
2	2018.10.10	사당문화회관	2018.10.12	7.36	0.62	0.01	3.2	0	적합
3	2018.10.10	흑석체육센터	2018.10.12	7.70	0.52	0.01	6.9	0	적합

□ 채취일 : 2018.9.11.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.09.11	동작구민체육센터	2018.09.14	7.31	0.82	0.03	5.2	0	적합
2	2018.09.11	사당문화회관	2018.09.14	7.26	0.51	0.01	4.2	0	적합
3	2018.09.11	흑석체육센터	2018.09.14	7.67	0.72	0.05	6.7	0	적합

□ 채취일 : 2018.8.28.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.08.28	동작구민체육센터	2018.08.30	7.28	0.98	0.01	5.2	0	적합
2	2018.08.28	사당문화회관	2018.08.30	7.36	0.62	0.01	6.2	0	적합
3	2018.08.28	흑석체육센터	2018.08.30	7.70	0.90	0.01	5.1	0	적합

□ 채취일 : 2018.8.21.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.08.21	동작구민체육센터	2018.08.23	7.26	1.00	0.15	6.2	0	적합
2	2018.08.21	사당문화회관	2018.08.23	7.35	0.56	0.01	7.2	0	적합
3	2018.08.21	흑석체육센터	2018.08.23	7.63	0.75	0.01	6.1	0	적합

□ 채취일 : 2018.8.13.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.08.13	동작구민체육센터	2018.08.16	7.28	0.65	0.02	6.6	0	적합
2	2018.08.13	사당문화회관	2018.08.16	7.24	0.40	0.05	7.5	0	적합
3	2018.08.13	흑석체육센터	2018.08.16	7.70	0.41	0.03	6.7	0	적합

□ 채취일 : 2018.8.7.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.08.07	동작구민체육센터	2018.08.09	7.19	0.97	0.01	5.6	0	적합
2	2018.08.07	사당문화회관	2018.08.09	7.11	0.64	0.01	7.3	0	적합
3	2018.08.07	흑석체육센터	2018.08.09	7.90	0.46	0.03	6.5	0	적합

□ 채취일 : 2018.7.30.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.07.30	동작구민체육센터	2018.08.01	7.26	0.71	0.20	5.3	0	적합
2	2018.07.30	사당문화회관	2018.08.01	7.03	0.43	0.08	4.9	0	적합
3	2018.07.30	흑석체육센터	2018.08.01	7.68	0.44	0.08	6.3	0	적합

□ 채취일 : 2018.7.23.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.07.23	동작구민체육센터	2018.07.25	7.34	0.68	0.04	4.7	0	적합
2	2018.07.23	사당문화회관	2018.07.25	7.02	0.44	0.05	7.3	0	적합
3	2018.07.23	흑석체육센터	2018.07.25	7.48	0.85	0.12	7.5	0	적합

□ 채취일 : 2018.7.17.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.07.17	동작구민체육센터	2018.07.19	7.20	0.96	0.05	5.7	0	적합
2	2018.07.17	사당문화회관	2018.07.19	7.21	0.55	0.03	8.3	0	적합
3	2018.07.17	흑석체육센터	2018.07.19	7.68	0.61	0.01	8.5	0	적합

□ 채취일 : 2018.7.9.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.07.09	동작구민체육센터	2018.07.11	7.20	0.94	0.01	7.3	0	적합
2	2018.07.09	사당문화회관	2018.07.11	7.06	0.51	0.04	5.9	0	적합

□ 채취일 : 2018.7.3.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.07.03	동작구민체육센터	2018.07.05	7.21	0.78	0.13	1.5	0	적합
2	2018.07.03	사당문화회관	2018.07.05	6.96	0.49	0.14	2.1	0	적합

□ 채취일 : 2018.6.18.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.06.18	동작구민체육센터	2018.06.20	7.26	0.71	0.12	1.7	0	적합
2	2018.06.18	사당문화회관	2018.06.20	6.97	0.47	0.04	2.3	0	적합

□ 채취일 : 2018.5.14.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.05.14	동작구민체육센터	2018.05.16	7.70	0.78	0.02	0.7	0	적합
2	2018.05.14	사당문화회관	2018.05.16	7.46	0.57	0.01	0.5	0	적합

□ 채취일 : 2018.4.9.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2018.04.09	동작구민체육센터	2018.04.11	7.84	0.78	0.03	0.9	0	적합
2	2018.04.09	사당문화회관	2018.04.11	7.50	0.57	0.02	1.2	0	적합

□ 채취일 : 2018.3.12.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2018.03.12	동작구민체육센터	2018.03.14	7.79	0.75	0.03	1.2	0	적합
2	2018.03.12	사당문화회관	2018.03.14	7.36	0.75	0.01	1.5	0	적합

□ 채취일 : 2018.2.12.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2018.02.12	동작구민체육센터	2018.02.14	7.85	0.78	0.4	1.1	0	적합
2	2018.02.12	서울여성플라자	2018.02.14	7.65	0.59	0.01	1.3	0	적합
3	2018.02.12	사당문화회관	2018.02.14	7.60	0.58	0.31	2.5	0	적합

□ 채취일 : 2018.1.8.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2018.01.08	동작구민체육센터	2018.01.12	7.74	0.45	0.5	1.2	0	적합
2	2018.01.08	서울여성플라자	2018.01.12	7.54	0.84	0.6	1.6	0	적합
3	2018.01.08	사당문화회관	2018.01.12	7.28	0.52	0.3	3.1	0	적합

2017년 수영장 수질검사(구청 생활체육과) 결과서

□ 채취일 : 2017.9.11.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2017.09.11	동작구민체육센터	2017.09.15	7.88	0.52	0.05	3.03	0	적합
2	2017.09.11	서울여성플라자	2017.09.15	7.70	0.58	0.04	2.78	0	적합
3	2017.09.11	사당문화회관	2017.09.15	7.49	0.59	0.20	3.66	0	적합

□ 채취일 : 2017.7.4.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2017.07.04	동작구민체육센터	2017.07.10	7.85	0.47	0.03	3.62	0	적합
2	2017.07.04	서울여성플라자	2017.07.10	7.59	0.86	0.04	3.10	0	적합
3	2017.07.04	사당문화회관	2017.07.10	7.44	0.50	0.03	3.20	0	적합

□ 채취일 : 2017.3.13.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2017.03.13	동작구민체육센터	2017.03.17	7.73	0.72	0.15	4.32	0	적합
2	2017.03.13	서울여성플라자	2017.03.17	7.75	0.70	0.50	4.25	0	적합
3	2017.03.13	사당문화회관	2017.03.17	7.69	0.42	0.09	3.27	0	적합

2016년 수영장 수질검사(구청 생활체육과) 결과서

□ 채취일 : 2016.12.12.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판정
1	2016.12.12	동작구민체육센터	2016.12.15	7.73	0.57	0.06	4.21	0	적합
2	2016.12.12	서울여성플라자	2016.12.15	7.66	0.92	0.04	4.11	0	적합
3	2016.12.12	흑석체육센터	2016.12.15	7.65	0.88	0.04	3.89	0	적합
4	2016.12.12	사당문화회관	2016.12.15	7.62	0.44	0.03	4.17	0	적합

□ 채취일 : 2016.08.16

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2016.08.16	동작구민체육센터	2016.08.19	7.72	0.41	0.91	3.12	0	적합
2	2016.08.16	서울여성플라자	2016.08.19	7.80	0.76	0.39	2.78	0	적합
3	2016.08.16	흑석체육센터	2016.08.19	7.83	1.00	0.03	3.32	0	적합
4	2016.08.16	사당문화회관	2016.08.19	7.70	0.42	0.02	4.10	0	적합

□ 채취일 : 2016.03.14

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	탁도 1.5NTU↓	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2016.03.14	동작구민체육센터	2016.03.17	7.48	0.95	0.12	3.11	0	적합
2	2016.03.14	서울여성플라자	2016.03.17	7.56	0.45	0.10	2.86	0	적합
3	2016.03.14	흑석체육센터	2016.03.17	7.60	0.82	0.02	3.32	0	적합
4	2016.03.14	사당문화회관	2016.03.17	7.54	0.58	0.06	2.96	0	적합

2015년 수영장 수질검사(구청 생활체육과) 결과서

□ 채취일 : 2015.12.14

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	탁도 1.5NTU↓	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2015.12.14	동작구민체육센터	2015.12.18	0.48	7.76	0.82	1.76	0	적합
2	2015.12.14	서울여성플라자	2015.12.18	0.26	7.73	0.43	2.02	0	적합
3	2015.12.14	흑석체육센터	2015.12.18	0.77	7.74	0.46	2.40	0	적합
4	2015.12.14	사당문화회관	2015.12.18	0.24	7.70	0.97	2.78	0	적합

□ 채취일 : 2015.08.19.

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	탁도 1.5NTU↓	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2015.08.19	동작구민체육센터	2015.08.25	0.01	7.41	0.92	2.27	1	적합
2	2015.08.19	서울여성플라자	2015.08.25	0.04	7.56	0.61	3.28	0	적합
3	2015.08.19	흑석체육센터	2015.08.25	0.35	7.52	0.86	3.03	0	적합
4	2015.08.19	사당문화회관	2015.08.25	0.02	7.42	0.64	2.02	0	적합

□ 채취일 : 2015.04.01

번호	접수일자	검 체 명	시험완료일	탁도 2.8NTU↓	PH 5.8 - 8.6	유리잔류염소 0.4-1.0 ppm	KMnO4소비량 12㎎/ℓ↓	대장균군 (2↓/10㎖*5tube)	판 정
1	2015.04.01	동작구민체육센터	2015.04.07	0.01	7.6	0.86	1.01	불검출	적합
2	2015.04.01	서울여성플라자	2015.04.07	0.02	7.5	0.91	1.08	불검출	적합
3	2015.04.01	흑석체육센터	2015.04.07	0.01	7.4	0.79	0.90	불검출	적합
4	2015.04.01	사당문화회관	2015.04.07	0.03	7.4	0.91	1.10	불검출	적합