체육관 천정 조명 교체중 떨어짐 사고 발생

재해사례 : 2024.02.07.(수)

재해발생원인

안전난간 등 추락방지를 위한 조치 미실시

관리감독자 감독 미흡 및 근로자 의무 소홀

시설, 장비 등 작업환경의 한계

재해방지대책

전 직원 재발방지 및 산업재해 관련 안전교육 실시

작업실무 매뉴얼 작성, 배포

작업전 안전점검회의(TBM) 의무화 : TBM 회의록 작성 등

“작업중지 요청제도”운영

각 사업장 위험요인 제거(안전장비 보완 및 시설개선 등)

유사시 비상연락망 확보 : 보호자 지정

위반사유 및 처분내용

관리소홀에 따른 경징계 1건, 훈계 1건