| 월 | 전기사용량(㎾h) |  |  | 가스사용량(㎥) |  |  | 수도사용량(㎥) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015년 | 2014년 | 증감량 | 2015년 | 2014년 | 증감량 | 2015년 | 2014년 | 증감량 |
| 1월 | 482,971 | 468,517 | 3.09 | 48,033 | 50,011 | -3.96 | - | - |  |
| 2월 | 471,163 | 418,486 | 12.59 | 38,348 | 44,301 | -13.44 | 23,470 | 23,498 | -0.12 |
| 3월 | 416,795 | 408,248 | 2.09 | 33,453 | 29,581 | 13.09 | - | - | - |
| 4월 | 369,784 | 376,494 | -1.78 | 18,900 | 20,545 | -8.01 | 22,786 | 23,630 | -3.57 |
| 5월 | 299,934 | 296,225 | 1.25 | 17,670 | 13,739 | 28.61 | - | - | - |
| 6월 | 279,043 | 301,980 | -7.60 | 7,896 | 7,891 | 0.06 | 25,036 | 24,553 | 1.97 |
| 7월 | 325,239 | 359,500 | -9.53 | 6,548 | 5,626 | 16.39 | - | - | - |
| 8월 | 353,680 | 352,382 | 0.39 | 4,592 | 4,791 | -4.15 | 23,585 | 25,083 | -5.97 |
| 9월 | 302,775 | 308,454 | -1.84 | 5,402 | 6,208 | -12.98 | - | - | - |
| 10월 | 253,036 | 277,532 | -8.83 | 10,394 | 10,656 | -2.46 | 24,120 | 23,895 | 0.94 |
| 11월 | 330,440 | 332,563 | -0.64 | 18,550 | 20,810 | -10.86 | - | - | - |
| 12월 | 427,283 | 463,508 | -7.82 | 35,390 | 43,121 | -17.93 | 23,306 | 23,672 | -1.55 |
| 합 계 | 4,312,143 | 4,363,889 | -1.19 | 245,176 | 257,280 | -4.70 | 142,303 | 144,331 | -1.41 |

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 전기사용량(㎾h) | • LED조명 교체 및 노후 전기설비를 개선하여 2014년 대비 전기사용량 -1.19㎾h 절감 실현 |
| 가스사용량(㎥) | • 폐수열회수기 히트펌프의 효율을 개선하여 2014년 대비 가스사용량 -4.70㎥ 절감 실현 |
| 수도사용량(㎥) | • 수전설비 절수기 설치하여 2014년 대비 수도사용량 -1.41㎥ 절감 |

∘  동작구시설관리공단  에너지  사용  현황

∘  동작구시설관리공단  에너지  증감사유

2015년 동작구시설관리공단 에너지관리 현황