| 월 | 전기사용량(㎾h) |  |  | 가스사용량(㎥) |  |  | 수도사용량(㎥) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017년 | 2016년 | 증감량 | 2017년 | 2016년 | 증감량 | 2017년 | 2016년 | 증감량 |
| 1월 | 410,618 | 440,266 | △6.73 | 51,584 | 60,568 | △14.83 | - | - | - |
| 2월 | 392,779 | 436,335 | △9.98 | 52,944 | 49,675 | 6.58 | 21,048 | 23,205 | △9.3 |
| 3월 | 359,856 | 399,286 | △9.88 | 39,351 | 33,987 | 15.75 | - | - | - |
| 4월 | 328,415 | 352,404 | △6.81 | 24,680 | 25,166 | △1.93 | 20,370 | 23,283 | △12.51 |
| 5월 | 231,253 | 298,743 | △22.59 | 19,586 | 14,576 | 34.37 | - | - | - |
| 6월 | 298,797 | 306,778 | △2.60 | 16,392 | 10,247 | 59.97 | 20,238 | 24,469 | △17.29 |
| 7월 | 405,266 | 356,767 | 13.59 | 13,578 | 8,300 | 63.59 | - | - | - |
| 8월 | 410,244 | 413,848 | △0.87 | 13,621 | 6,450 | 111.18 | 21,999 | 27,098 | △18.82 |
| 9월 | 345,373 | 312,352 | 10.57 | 16,305 | 5,423 | 200.66 | - | - | - |
| 10월 | 236,139 | 288,012 | △18.01 | 23,599 | 14,744 | 60.06 | 17,734 | 24,516 | △27.66 |
| 11월 | 304,205 | 344,268 | △11.64 | 42,299 | 35,404 | 19.48 | - | - | - |
| 12월 | 444,572 | 430,861 | 3.18 | 65,673 | 54,135 | 21.31 | 21,172 | 24,674 | △14.19 |
| 합계 | 4,167,517 | 4,379,920 | △4.85 | 379,612 | 318,675 | 19.12 | 122,561 | 147,245 | △16.76 |

| 구 분 | 증 감 사 유 |
| --- | --- |
| 전기사용량(㎾h) | • 신규수탁사업(사당종합체육관 `17. 04월 개관)인수 및 흑석체육센터 리모델링 공사 (4.85% 감소) |
| 가스사용량(㎥) | • 수영장 개선 공사시 히트펌프 정지로 보일러 가동시간 증가 (19.12% 증가) |
| 수도사용량(㎥) | • 동작구민체육센터, 사당문화회관 개선 공사로 전년대비 휴관일수 증가 (16.76% 감소) |

에너지  사용  현황

증감사유

2017년 동작구시설관리공단 에너지 사용 현황