	동작구

수신자	동작구시설관리공단이사장
(경유)
제목	2022년도 7월중 수질검사 결과 안내(공공수영장)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년도 7월중 수영장 수질검사 결과를 아래와 같이 안내하오니, 유리잔류염소, PH, 수영조·탈의실 청결, 욕수의 적정한 온도유지 등 안전·위생 기준사항을 준수하여 주시고,

3. 또한, 소방·전기·가스시설 등의 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고 예방에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 채 취 일 : 2022. 7. 13.(수) ∼ 14.(목)

나. 검사완료 : 2022. 7. 13.(수) ∼ 14.(목)

다. 점검대상 : 4개소(동작구민·흑석체육센터, 사당문화회관, 동작삼일수영장)

라. 점검내용 : 유리잔류염소, PH, 탁도 및 기타 안전·위생 기준사항

마. 점검기관 : 동작구청(체육문화과 체육시설팀)

바. 점검결과 : 적 합

붙 임  수질검사 결과 1부.  끝.

						동작구청장
협조자
시행													접수
우	06927															/
전화							전송				/							/	부분공개(5)

수영장 수질검사 결과서

□ 채 취 일 : 2022. 7. 14.(목)

구 분	검 체 명	유리잔류 염 소 (0.4-1.0)	수소이온 농 도 (5.8–8.6)	탁 도 (1.5↓)	KMnO4 소 비 량 (12↓)	대장균군 (2↓)	판 정	비 고
1	동 작 구 민 체 육 센 터	0.73㏙	7.60㏗	0.95NTU			적합
2	흑 석 체 육 센 터	0.69㏙	7.64㏗	1.07NTU			적합
3	사 당 문 화 회 관	0.59㏙	7.66㏗	0.85NTU			적합
4	동 작 삼 일 수 영 장	0.50㏙	7.54㏗	0.72NTU			적합