일하는 동작, 새로운 변화
	동작구

수신자	동작구시설관리공단이사장
(경유)
제목	2022년도 11월 수질검사 결과 통보(공공수영장)

1. 귀 수영장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년도 11월 종합수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니, 유리잔류염소, PH, 수영조·탈의실 청결, 욕수의 적정한 온도 유지 등 안전·위생 기준사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 소방·전기·가스시설 등의 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고 예방에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 채 취 일 : 2022. 11. 14.(월)

나. 검사완료 : 2022. 11. 17.(목)

다. 점검대상 : 4개소(동작구민체육센터, 사당문화회관, 흑석체육센터, 동작삼일수영장)

라. 점검내용 : 탁도, KMnO4소비량, 대장균

마. 점검기관 : 동작구보건소(보건의약과)

바. 점검결과 : 적합

붙임  1. 수영장 수질검사 결과 1부.  끝.

						동작구청장
															11/21
주무관								체육시설팀장					체육정책과장
협조자
시행													접수
우																/
전화							전송				/							/	부분공개(5)

수영장 수질검사 결과서

● 주관부서: 체육문화과(채수일: 2022. 11. 14)

번호	접 수 일 자	검 체 명	시 험 완 료 일	탁 도 (1.5NTU이하)	KMnO4소비량 (12㎎이하/ℓ)	대장균군 (양성2개이하/10㎖*5tube)	판 정
1	2022. 11. 14.	동작구민체육센터	2022. 11. 17.	0.15	1.7	0	적합
2	2022. 11. 14.	사당문화회관	2022. 11. 17.	0.01	1.6	0	적합
3	2022. 11. 14.	흑 석 체 육 센 터	2022. 11. 17.	0.09	4.6	0	적합
4	2022. 11. 14.	동작 삼일수영장	2022. 11. 17.	0.02	4.9	0	적합

검 사 자: ○ ○ ○