일하는 동작, 새로운 변화
	동작구

수신자	동작구시설관리공단이사장
(경유)
제목	2023년도 3월 1회 수질검사 결과 안내(공공수영장)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년도 3월 1회 수영장 수질검사 결과를 아래와 같이 안내하오니, 유리잔류염소, PH, 수영조·탈의실 청결, 욕수의 적정한 온도유지 등 안전·위생 기준사항을 준수하여 주시고,

3. 또한, 소방·전기·가스시설 등의 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고예방에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 채 취 일 : 2023. 3. 17.(금)

나. 검사완료 : 2023. 3. 17.(금)

다. 점검대상 : 4개소(동작구민체육센터, 흑석체육센터, 사당문화회관, 동작삼일수영장)

라. 점검내용 : 유리잔류염소, PH, 탁도 및 기타 안전·위생 기준사항

마. 점검기관 : 동작구청(체육정책과 체육시설팀)

바. 점검결과 : 적 합

붙임  수질검사 결과 1부.  끝

						동작구청장
															03/28
주무관					김형인			체육시설팀장		김미정			체육정책과장		정수용
협조자
시행		체육정책과-2417 (2023-03-28)											접수	체육사업팀-426 (2023.03.29.)
우	06927				서울특별시 동작구 노량진로 74, 5층 체육정책과											/	www.dongjak.go.kr
전화			02-820-1268				전송		02-820-1556		/	hyungin001@dongjak.go.kr						/	공개()

수영장 수질검사 결과서

□ 채 취 일 : 2023. 3. 17.(금)

구 분	검 체 명	유리잔류 염 소 (0.4-1.0)	수소이온 농 도 (5.8–8.6)	탁 도 (1.5↓)	KMnO4 소 비 량 (12↓)	대장균군 (2↓)	판 정	비 고
1	동 작 구 민 체 육 센 터	0.74㏙	7.31㏗	0.04NTU			적합
2	흑 석 체 육 센 터	0.83㏙	7.50㏗	0.01NTU			적합
3	사 당 문 화 회 관	0.63㏙	7.52㏗	0.32NTU			적합
4	동 작 삼 일 수 영 장	0.46㏙	7.35㏗	0.01NTU			적합