일하는 동작, 새로운 변화
	동작구

수신자	동작구시설관리공단이사장
(경유)
제목	2023년도 4월 1회 수질검사 결과 안내(공공수영장)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년도 4월 1회 수영장 수질검사 결과를 아래와 같이 안내하오니, 유리잔류염소, PH, 수영조·탈의실 청결, 욕수의 적정한 온도유지 등 안전·위생 기준사항을 준수하여 주시고,

3. 또한, 소방·전기·가스시설 등의 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고예방에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 채취일 및 검사완료일

	채취일	검사완료일
현장 간이검사	2023. 4. 14.(금)
보건소 수질검사	2023. 4. 17.(월)	2023. 4. 18.(화)

나. 점검대상 : 4개소(동작구민체육센터, 흑석체육센터, 사당문화회관, 동작삼일수영장)

다. 점검내용

- 현장 간이검사 : 유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도, 기타 안전 및 위생사항

- 보건소 수질검사 : 탁도, 과망가니즈산칼륨(KMnO4) 소비량, 대장균

라. 점검기관 : 동작구청(체육정책과 체육시설팀)

마. 점검결과 : 적 합

붙임  수질검사 결과 2부.  끝.

						동작구청장
															04/19
주무관					김형인			체육시설팀장		김미정			체육정책팀장		★이주해
협조자
시행		체육정책과-3206 (2023-04-19)											접수	체육사업팀-592 (2023.04.20.)
우	06927				서울특별시 동작구 노량진로 74, 5층 체육정책과											/	www.dongjak.go.kr
전화			02-820-1268				전송		02-820-1556		/	hyungin001@dongjak.go.kr						/	공개()

수영장 수질검사 결과서

● 주관부서 : 체육문화과(채취일 : 2023.04.17.)

번호	접수일자	검체명	시험완료일	탁도 (1.5NTU이하)	KMnO4 소비량 (12㎎/ℓ이하)	대장균군 (양성2개이하/ 10㎖,5Tube)	판정
1	2023.04.17.	동작구민체육센터	2023.04.18.	0.10	8.84	0	적합
2	2023.04.17.	사당문화회관	2023.04.18.	0.03	2.81	0	적합
3	2023.04.17.	흑석체육센터	2023.04.18.	0.05	7.52	0	적합
4	2023.04.17.	동작삼일수영장	2023.04.18.	0.01	5.53	0	적합

검사자 : 강민주